| Dipartimento di Sanità Pubblica | # SERVIZI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (SPSAL) Gruppo prevenzione patologie muscolo-scheletriche correlate con il lavoro |
| --- | --- |

LINEE GUIDA

PER L’INSERIMENTO

DI REQUISITI ERGONOMICI

FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE

DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE

MANUALE DEI PAZIENTI NELLE

CASE PROTETTE ED R.S.A.

###### Già presentate a:

###### Convegno “Patologie muscolo-scheletriche” in ambito della “Settimana Europea salute e sicurezza sul lavoro” Roma, 2000

###### Seminario “La tutela degli operatori addetti alla movimentazione manuale degli ospiti nelle case protette ed R.S.A.: l'esperienza del Dipartimento di Sanita' Pubblica dell'Azienda USL di RE” Reggio Emilia, 2001

Già pubblicate su:

- Schede standard per la progettazione degli ambienti di lavoro e ad uso collettivo

| # CAMPO | CONTENUTO |
| --- | --- |
| oggetto | case protette per anziani – residenze socio-assistenziali a valenza geriatrica: nuove costruzioni e ristrutturazioni |
| descrizione | Requisiti strutturali minimi ed essenziali per il contenimento del rischio da sovraccarico del rachide per gli addetti (a.d.b. – o.t.a. – o.s.a. – i.p.) alla movimentazione manuale dei pazienti (m.m.p.) nelle strutture assistenziali per anziani non autosufficienti. Definizioni: - Casa protetta (rif. art.23 L.R. n. 5/94): La casa protetta è una struttura a carattere residenziale volta ad assicurare trattamenti socio assistenziali e sanitari di base tesi al riequilibrio di condizioni deteriorate, destinata a d anziani non assistibili nel proprio ambito familiare, parzialmente autosufficienti e da quegli anziani non autosufficienti per i quali l’unità di valutazione geriatrica (UVG) non ritenga necessario l’inserimento in residenza sanitaria assistenziale (RSA). - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) (rif. art.24 L.R. n. 5/94): La residenza sanitaria assistenziale (RSA) è una struttura extra-ospedaliera socio-sanitaria integrata a prevalente valenza sanitaria, organizzata secondo le indicazioni di cui al DPCM 22.12.89 destinata ad anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, affetti da patologie cronico degenerative a tendenza invalidate che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere. I singoli nuclei non devono superare i 20 posti letto (Deliberazione C.R. n° 2134 del 28.09.1994). - Movimentazione manuale dei carichi (m.m.c.) (rif. art. 47 D.Lgs. 626/94): le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari. - Movimentazione manuale dei pazienti (m.m.p.): operazioni di sollevamento, spostamento, posturazione di pazienti non autosufficienti, totalmente o parzialmente non collaboranti (in riferimento alla movimentazione e non a condizioni mentali o a classificazione Bina), che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli da ambienti, attrezzature ed ausili o organizzazione inadeguati, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari. - Azioni di traino e spinta (t/s): operazioni di movimentazione di ausili ed attrezzature su ruote per cui è necessario valutare, oltre alle caratteristiche dei percorsi, il peso da spostare e le condizioni ergonomiche di applicazione della forza. - Requisiti minimi: caratteristiche fondamentali che gli ambienti di lavoro devono possedere secondo quanto previsto dalla Legislazione vigente, secondo le raccomandazioni delle Norme di buona tecnica e degli Enti di ricerca preposti. - Attrezzature ed ausili: sollevapazienti, carrozzine e comode, barelle, deambulatori, carrelli vari, roller, ecc. la cui funzione è quella di eliminare/ridurre il rischio da m.m.p., mediante ausiliazione delle operazioni. - Fruibilità degli spazi: funzionalità/usabilità in condizioni di sicurezza per l’utilizzatore. - Autorizzazione al funzionamento: autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente, sentito il parere dell’AUSL, in seguito alla domanda presentata dal gestore dell’attività assistenziale secondo quanto previsto al p.to 3 della Delibera del Consiglio R.E.R. n 560 /91. - Convenzione con ausl territoriale: accordo bilaterale, con scadenza annuale rinnovabile, sulle prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti a domicilio e nei presidi integrati assistenziali-sanitari semiresidenziali e residenziali tra Enti Gestori di Case protette, RSA e l’Azienda Unità Sanitaria Locale. |
| scopo | Riduzione dei rischi connessi con la m.m.c./m.m.p. (D.Lgs. 626/94) mediante progettazione adeguata delle strutture in relazione agli elementi di scelta previsti dalla normativa vigente, onde garantire l’ergonomia dell’ambiente di lavoro ed il massimo grado di utilizzo di ausili e attrezzature. |
| elementi di scelta | - porte - pavimenti - arredi fissi, spazi liberi di manovra e collocazione “ergonomica” degli arredi - attrezzature e ausili per la m.m.p. - caratteristiche e dislocazione dei locali di servizio - servizi igienici e loro dislocazione - accessi - percorsi orizzontali e corridoi - rampe - balconi e terrazze - camere di degenza - percorsi esterni N.B.: sono esclusi dalla presente scheda i locali per il personale (ufficio, guardiola, spogliatoio, servizi igienici) e quelli di “vita collettiva” (sala da pranzo, da gioco, tv, ecc.), in quanto, generalmente, non incidono sulla m.m.p. Per le caratteristiche strutturali dei locali adibiti alla riabilitazione (palestra, fisioterapia) sono in corso di definizione delle linee guida. |
| vincoli legislativi | - D.Lgs 626/94 - (in particolare titolo V - movimentazione manuale dei carichi). - DM 29.12.89 - (…) strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti. - DPR 14.01.97 - (…) requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio dell’attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private. - Legge Regionale 34/98 - norme in materia di autorizzazione e accreditamento (…) strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale. - Legge 13/89, D.M. 236/89 e DPR 503/96 - (…) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche… - Delibere Consiglio R.E.R. n. 560/91, n. 2134/94 e n. 564/2000 – (…) autorizzazione al funzionamento strutture residenziali e semi-residenziali per (…) anziani. - Regolamenti comunali edilizio e d'igiene. - Legge 46/90 - DPR 447/91 - Norme per la sicurezza degli impianti (installazione impianti) - Normativa antincendio specifica (relativamente alle strutture sanitarie, case di cura e simili) |
| indicazioni tecniche | 1. PORTE (DM 236/89). - porta di accesso dall’esterno: luce netta = almeno 80 cm. - altre porte: luce netta = almeno 75 cm. - spazi antistanti e retrostanti la porta: vedi schemi riportati nel DM 236/89. (Norme di buona tecnica) - Apertura porta verso l’esterno. - Luce netta = almeno 85 cm. - Per la movimentazione di letti e barelle la luce netta della porta e la larghezza del corridoio devono essere progettati adeguatamente (es.: schema sotto riportato, dove per un letto o una barella-doccia di 99 cm (lato D) x 221 cm (lato C) la luce netta minima della porta è pari ad un range di cm 117  122 e la larghezza minima del corridoio è pari a 152,4 cm). - Per ridurre l’ingombro della porta apribile verso l’esterno è possibile adottare una delle seguenti soluzioni. (da Neufert: Enciclopedia pratica progettare e costruire). 2. PAVIMENTI: (DM 236/89) - Dislivello  2,5 cm (senza gradini). - Superficie antisdrucciolo (DPR 303/56) - Superficie compatta senza asperità e sconnessioni (Norme di buona tecnica) - Non sono ammessi gradini; eventualmente eliminarli con rampe a bassa % di pendenza. 3. ARREDI FISSI: (Norme di buona tecnica) - non devono costituire ingombro o ostacolo alle manovre di attrezzature/ausili (es. armadi al di fuori della stanza o con ante scorrevoli, tavoli a ribaltina fissati alla parete, comodini con profondità  30 cm, ecc.) 4. ATTREZZATURE ED AUSILI: Nelle strutture assistenziali che ospitano pazienti non autosufficienti sono indispensabili ausili ed attrezzature che devono essere in numero sufficiente in relazione al numero ed alla tipologia dei pazienti e possedere essenziali requisiti ergonomici per poter essere utilizzati al meglio. (Delibera di Giunta R.E.R. n° 564 del 01.03.2000) – arredi e attrezzature - devono essere garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano la necessità letti articolati (preferibilmente a due snodi), regolabili in altezza (Norme di buona tecnica) indicazione di alcune caratteristiche base o del numero minimo degli ausili (rif. La medicina del lavoro vol. 90 n. 2 – marzo-aprile 1999 e Atti Mmc – la movimentazione manuale degli ospiti nei servizi socio-assistenziali – Modena, settembre 1999) - sollevapazienti: 1 ogni 8 pazienti non collaboranti o almeno 1 per “coppia” di operatori addetti alla m.m.p. - letti: altezza variabile con comando elettrico, ruote frenabili, spazio fra letto e pavimento  15 cm. - Poltrone per i pazienti: altezza della seduta  50 cm. - carrozzine e comode: in numero uguale al 100 % del numero dei pazienti non autosufficienti presenti in reparto e almeno il 50 % di queste deve avere i braccioli estraibili agevolmente; indispensabili sono: larghezza < 70 cm; sistema frenante adeguato ed efficiente; schienale non ingombrante. - barelle/barelle-doccia: altezza variabile. 5. CARATTERISTICHE E DISLOCAZIONE DEI LOCALI DI SERVIZIO: Va tenuto presente che ausili ed attrezzature, talvolta ingombranti, richiedono opportuni spazi di parcheggio e/o locali di deposito aventi idonee superfici. (Delibera di Giunta R.E.R. n° 564 del 01.03.2000) – standard strutturali - locale per il deposito della biancheria sporca articolato per piano - locale per il deposito della biancheria pulita articolato per piano - locale deposito per attrezzature, carrozzine, ecc. (Norme di buona tecnica) - La superficie di guardaroba, spazi e locali di deposito ausili/attrezzature o rifiuti, ecc. deve essere tale da consentire la corretta movimentazione di carichi e attrezzature (pacchi di biancheria, sacchi di rifiuti, roller, carrelli, sollevapazienti, ecc.). - gli spazi adibiti a zone di parcheggio non devono ostruire le uscite di sicurezza e non devono ingombrare le vie di fuga. - guardaroba, locali di deposito ausili/attrezzature o rifiuti, ecc. devono essere collocati in modo da limitare quanto più possibile la lunghezza dei percorsi. 6. SERVIZI IGIENICI: (DM 236/89) spazi di manovra atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote (in pianta): - Spazio laterale all’asse del wc  100 cm. - Spazio per accostamento laterale alla vasca  140 cm con profondità min. vasca = 80 cm. (v. fig. D) - Spazio di accostamento frontale al lavabo  80 cm. (dal bordo anteriore) - Lavabo: - piano superiore ad 80 cm dal piano di calpestio - - senza colonna - Wc e bidet: - sospesi - - piano superiore a 45 cm dal piano di calpestio - Doccia: - a pavimento (senza gradini) (Delibera di Giunta R.E.R. n° 564 del 01.03.2000) – standard strutturali - servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza, collegati alle camere o agli spazi comuni, di dimensioni tali da permettere l’ingresso e la rotazione delle carrozzine - per ogni nucleo (20-30 persone) deve essere realizzato un bagno assistito (Norme di buona tecnica) bagni per l’igiene (attrezzati) - dimensioni minime  240x160 cm - punto di scarico di fronte alla porta - porta collocata sul lato di 160 cm - spazio laterale minimo libero > 80 cm (almeno su un lato) - spazio minimo di rotazione per sollevatore, carrozzina, comoda o sedia doccia:  150 cm - preferire doccia, doccia attrezzata o barella-doccia alla vasca; in subordine, alla vasca fissa a pavimento (sconsigliata e comunque libera sui tre lati), preferire vasca attrezzata (con lato sollevabile a tenuta) o vasca con sedile/ sollevatore - dotazione di maniglioni laterali su doccia (o vasca) bagni con wc (attrezzati) - spazio minimo di rotazione per sollevatore, carrozzina, comoda:  150 cm - dotazione di maniglioni laterali removibili dislocazione - il più vicino possibile alle camere di degenza 7. ACCESSI: La progettazione deve comunque prevedere: (Delibera di Giunta R.E.R. n° 564 del 01.03.2000) – standard strutturali a) deve essere presente un montalettighe e un ascensore ogni 40 posti residenziali; (art. 1 comma 3 L. 13/89) b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; 8. PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI: (DM 236/89) - Larghezza  100 cm. con allargamenti per inversione di manovra - spazi antistanti una porta: vedi schemi riportati nel DM 236/89 (*). (Norme di buona tecnica) - Larghezza sufficiente per consentire il transito di 2 carrozzine/barelle affiancate (ca 160 cm.) - Non sono ammessi ostacoli - Larghezza sufficiente per consentire manovre agevoli con carrozzine e barelle (vedi indicazioni di cui al punto 4 - servizi igienici) - L’uso di tali spazi (fruibilità) va considerato anche in situazioni di emergenza pertanto i percorsi orizzontali (e le scale) dovranno essere dimensionati tenendo conto che “la larghezza minima di scale e corridoi per ospedali, case di cura e simili è di 120 cm”. Si tenga inoltre presente che alcune esperienze anglosassoni considerano larghezze minime di 150 cm per consentire l’esodo di persone non autosufficienti e/o di gruppi di 2-3 persone che trasportano un disabile (da: - Department of the environment – BS 5588 – part. 8 - Norme tecniche francesi: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio di Ospedali, case di cura e simili” ) - (*) In relazione al senso di apertura della porta (verso l’esterno) su corridoi e vie di esodo il dimensionamento dei percorsi orizzontali deve evitare intralci e/o difficoltà di manovra anche in situazioni normali (larghezza min.  140 cm.) così come di seguito rappresentato. (da Neufert: Enciclopedia pratica progettare e costruire). 9. RAMPE: (DM 236/89) - sono vietate rampe per il superamento di un dislivello superiore a 320 cm - la larghezza minima deve essere: - 90 cm per il transito di una carrozzina - 150 cm per consentire l’incrocio di due persone - la pendenza massima non deve superare l’8% - ogni 10 m di lunghezza deve essere previsto un piano orizzontale di dimensioni minime pari a 150x150 cm 10. BALCONI E TERRAZZE: (DM 236/89) - Parapetto con altezza minima di 100 cm - Larghezza sufficiente per il cambio di direzione delle carrozzine (diametro 140 cm) (Norme di buona tecnica) - Non sono ammessi dislivelli e gradini - CAMERE DI DEGENZA: (Delibera di Giunta R.E.R. n° 564 del 01.03.2000) – capacità ricettiva/standard strutturali - i nuclei non devono essere superiori a 20-30 posti - camere con superficie utile minima di: - camera da 1 posto m2 12 - camera da 2 posti m2 18 in ogni caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione Per ogni altra dotazione di servizio dei nuclei vedi parte II, punto 1.4 della (Delibera di Giunta R.E.R. n° 564 del 01.03.2000) (Norme di buona tecnica) - Spazio di 90 cm tra i letti e/o letto e parete (non sono comunque ammessi letti con un lato completamente addossato ad una parete) - Spazio di 120 cm tra fondo letto e parete - Adeguato ingombro degli arredi fissi o amovibili e dei comodini (profondità  30 cm) - PERCORSI ESTERNI: (DM 236/89) - larghezza minima di 90 cm con allargamenti di percorso per inversione di manovra ogni 10 m di percorso lineare - pendenza massima 5% (art. 8 cc. 9 e 10 DPR 547/55) - i pavimenti (…) dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione. |
| note | Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia ha istituito un gruppo di lavoro interprofessionale mirato alla Prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche da lavoro disponibile per informazioni, chiarimenti e approfondimenti sui problemi relativi alla movimentazione manuale ed ausiliata di carichi e dei pazienti. Per eventuali contatti: Dr.ssa Edy Venturi Tel. 0522.837591 e-mail: venturie@ausl.re.it |

- Lo standard è stato messo a punto dai tecnici del Gruppo Dipartimentale "Prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche da lavoro" con la collaborazione dell’Unità di Ricerca EPM.